Lucas Daniel de Lima

N. RA: 2760932313021

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS QUÍMICOS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS PARA EQUIVALÊNCIA NA DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Relatório de Estágio Supervisionado, apresentado para aprovação na disciplina estágio supervisionado do Curso Superior de Tecnologia em processos químicos, da Faculdade de Tecnologia de Campinas, sob a supervisão do(a) Professor(a) Fabiana Cristina Andrade.

CAMPINAS

2025

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA EM QUE É COLABORADOR

EMPRESA:

Nome: Kurita do Brasil

Endereço: Av. Japão, 1800 - Núcleo Ayres.

Cidade: Artur Nogueira - SP, 13160-500.

Telefone:  (19) 3827 8388

ÁREA (s) NA EMPRESA ONDE DESENVOLVE AS ATIVIDADES

- Área comercial.

- Laboratório.

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A Kurita foi fundada no Japão em 1949, inicialmente produzindo e comercializando produtos químicos para tratamento de água em caldeiras de navios. Com o tempo, expandiu sua atuação para equipamentos de tratamento de água e efluentes, especialidades químicas para papel e celulose, petroquímica, siderurgia e tecnologia para produção de água ultrapura para a indústria eletrônica.

Com destaque global em produtos e desempenho, tornou-se uma referência mundial em tratamento de água e meio ambiente, expandindo-se pela América, Europa e Ásia. No Brasil, iniciou suas atividades em 1975, focada no mercado siderúrgico e petroquímico, consolidando-se pela qualidade dos serviços.

Hoje, atende todo o território nacional com equipamentos, produtos químicos e projetos desenvolvidos por profissionais especializados. Possui 6 filiais no país, com matriz em Artur Nogueira–SP, atuando em setores como Açúcar e Álcool, Alimentício, Automotivo, Farmacêutico, Papel e Celulose, Petroquímico, Comercial, Refinarias, Shoppings, Siderúrgico e Termoelétrico.

Todos os seus processos e serviços são guiados pela responsabilidade ambiental, buscando economia de recursos, preservação de ativos e compromisso sustentável com os ecossistemas, com altos padrões de segurança e governança.

SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO	4

2. OBJETIVOS DA SOLICITAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA.	5

3.ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	5

3.1 Diluição das Amostras.	5

3.1.1 Diluição das Amostras em analises de titulação.	6

3.1.2 Diluição das Amostras em análises de espectrofotometria.	7

3.2 Avaliação de ciclo de concentração no sistema de resfriamento.	8

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS	10

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	11

# 1.INTRODUÇÃO

A titulação é uma análise química quantitativa, considerada uma volumetria, cujo objetivo é determinar a concentração desconhecida de uma solução. O processo se baseia na adição gradativa de um reagente (titulante) à amostra (titulado), até que seja observado seu ponto de viragem.

A análise de alcalinidade é um parâmetro que mede a capacidade de neutralizar os ácidos na água, funciona como um indicador do quão suscetível a água é para mudanças no pH. Seu objetivo é proporcionar o equilíbrio químico da água e, consequentemente, estabilizar seu pH.

A análise de cloreto tem por objetivo a determinação da concentração de íons cloreto presente na água. A partir desta análise, é possível realizar a verificação do grau de mineralização da água, ou seja, a quantidade de minerais presentes em sua composição. Quando em excesso, os íons cloreto elevam a velocidade da corrosão dos materiais metálicos, além de causar danos à saúde.

A análise de dureza total da água se refere à quantidade de bicarbonatos, carbonatos, sulfatos ou cátions, principalmente de cálcio e magnésio dissolvidos nela. Quanto maior a concentração desses sais em água, maior será a dureza total dela.  Por se tratar de sais insolúveis em água e que reagem com os sabões, produz compostos insolúveis, além do entupimento de tubulações, causado pela precipitação desses sais.

A análise de demanda química de oxigênio (DQO), é um parâmetro utilizado como indicador do conteúdo orgânico de águas residuárias e superficiais, ou seja, despejos de origem industriais. Ela permite avaliar a carga de poluição de águas em relação a quantidade de oxigênio necessária para a sua total oxidação. Quando elevada, significa que a água consome uma alta quantidade de oxigênio durante sua degradação.

Todas essas análises são importantes parâmetros na determinação da qualidade da água, cada tipo influencia ou altera alguma propriedade dela, por isso a importância de serem realizadas tais análises, a fim de que atendam e se encaixem no padrão estabelecido pela legislação, tanto para consumo quanto para lançamento de efluentes.

# 2. OBJETIVOS DA SOLICITAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA.

Os objetivos desta solicitação se dão Apartir de vivencias e experiencia adquiridas em um ambiente de trabalho onde foram possibilitados os usos dos aprendizados vistos em sala de aula, desta forma foi possível transformar conhecimento teórico em ações práticas em um ambiente de complexidade teórica, vista que nesta solicitação de equivalência foram absorvidos tópicos muito importantes que fazem parte da grade curricular do curso de tecnologia em processos químicos, entre ela podemos citar:

- Química analítica;

- Química inorgânica;

- Corrosão;

- Meio ambiente;

- Tratamento de água. Etc...

# 3.ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

## 3.1 Diluição das Amostras.

Esta etapa se da pois ao analisarmos uma amostra de água a mesma tem que estar em uma concentração dos íons analisados que caiba dentro da curva do equipamento, pois aumenta a precisão da análise e por consequência diminui o risco de erros analíticos, por se tratar de uma análise de água a sua diluição se dá de forma simples.

As amostras ao entrarem no laboratório para suas primeiras analises sua diluição se da a partir dos parâmetros da água dentre eles temos sua característica inicial, ou seja, avaliamos de onde está vindo esta água ela pode ser de diversos lugares como águas de caldeiras, torre de resfriamento, ETA, ETE etc.

Logo após sua caracterização de origem avaliamos seu nível de condutividade Apartir disto conseguimos avaliar a quantidade de inorgânicos presentes na água e saber o quão dura é esta amostra, com esses dois parâmetros traçamos uma diluição inicial de entrada para a amostra.

Para amostras que não são primaras, apenas avaliamos seus históricos antecedentes de diluição para formar uma diluição primaria para as águas, se caso a diluição histórica não ficar dentro da faixa de controle da análise é refeito a diluição da amostra a partir do resultado obtido na diluição que foi malsucedida.

Foi-se separado uma amostra a qual se realizara uma análise, seja esta titulação, análise de espectrofotometria, análise HACK ou por absorção atômica.

## 3.1.1 Diluição das Amostras em análises de titulação.

Ao se realizar uma diluição para análises de titulação pegou-se uma proveta de 100ml, logo após avaliar o histórico de análises da amostra, obtivemos uma diluição inicial, se a amostra não tiver um histórico de diluição a mesma se dá Apartir da avaliação primaria de origem e sua condutividade.

Após as primeiras impressões pega-se o histórico de diluição se caso a amostra tiver um histórico de diluição vezes dois, é realizado a transferência de 25ml da amostra para a proveta e na sequência a mesma é avolumada para 50ml (levando em consideração que para realizar as análises de titulação é necessário 50ml de amostra caso sua concentração se de dentro da faixa).

## 3.1.2 Diluição das Amostras em análises de espectrofotometria.

para a realização de diluições em espectrofotômetro, é necessária uma precisão maior, é realizado com auxilio de uma pipeta graduada é olhado no histórico de diluição (levando em consideração que a quantidade de amostra das análise de espectrofotômetro é de 10 ml).

Ao avaliar pega se um tubo graduado de vidro com apoio de uma grade de tubos é realizado a diluição se o histórico de diluição é vezes dois é realizado a adição de 5ml da amostra bruta e completado até 10ml com água desmineralizada, caso o histórico aponte a diluição como sendo vezes cinco é adicionado ao tubo 2ml da amostra bruta e realizado o avolume da solução para 10ml com água desmineralizada.

O que agregou de conhecimento?

Ao realizar as diluições das amostras pode-se obter de conhecimento a importância da concentração da amostra a ser analisada pois quando se é analisado uma análise onde a concentração da amostra é maior doque a concentração superior da curva a chance do resultado obtido ser errado é muito maior pois você aumenta o fator de erro da análise.

Já quando a análise está entre o limite superior e o limite superior, ou seja, dentro da faixa de análise você obtém um resultado mais seguro e por consequência diminui consideravelmente a margem de erro da análise.

## 3.2 Avaliação de ciclo de concentração no sistema de resfriamento.

O que foi realizado?

Foi realizada uma avaliação do ciclo de concentração em um sistema de torre de resfriamento, utilizando como principais parâmetros de controle as análises de dureza cálcica e sílica presentes na água de circulação. O estudo teve como foco compreender o comportamento dos sais dissolvidos no sistema, identificar o limite operacional seguro do ciclo de concentração e avaliar as condições químicas da água quanto ao risco de incrustações, corrosão e perda de eficiência térmica.

Por que foi realizado?

A avaliação do ciclo de concentração foi realizada para otimizar o consumo de água, reduzir descartes desnecessários (purga) e garantir a integridade e eficiência do sistema de resfriamento. A dureza cálcica e a sílica são parâmetros críticos, pois tendem a se concentrar com a evaporação da água na torre, podendo causar incrustações severas em trocadores de calor, tubulações e enchimentos. Essas incrustações reduzem a transferência térmica, aumentam o consumo energético e elevam os custos de manutenção, além de comprometerem a confiabilidade operacional do sistema

Como foi realizado?

A avaliação foi conduzida por meio de coletas periódicas de amostras de água da reposição (make-up) e da água de circulação da torre. As análises laboratoriais de dureza cálcica e sílica permitiram calcular o ciclo de concentração, comparando os valores da água concentrada com os da água de reposição.

Com base nesses resultados, foi possível:

- Determinar o nível máximo seguro de concentração dos sais dissolvidos;

- Ajustar a taxa de purga para manter os parâmetros dentro dos limites aceitáveis;

- Avaliar o risco de formação de incrustações, principalmente de carbonato de cálcio e sílica;

- Verificar a necessidade de tratamentos químicos adequados, como inibidores de incrustação e controle de pH.

Esse controle possibilitou uma operação mais estável e eficiente do sistema de resfriamento.

O que agregou de conhecimento?

A avaliação agregou conhecimento técnico sobre a importância do monitoramento contínuo da dureza cálcica e da sílica como ferramentas fundamentais para o controle do ciclo de concentração. Ficou evidente que um ciclo bem definido permite maior economia de água, ao reduzir purgas excessivas, sem comprometer a segurança do sistema.

Além disso, reforçou-se o entendimento de que o equilíbrio químico da água é essencial para a saúde do sistema de resfriamento, prevenindo incrustações, corrosão e falhas operacionais. O estudo demonstrou que o controle adequado desses parâmetros contribui para a eficiência térmica, a redução de custos operacionais, a prolongação da vida útil dos equipamentos e a sustentabilidade ambiental, alinhando desempenho técnico com uso racional dos recursos hídricos.

# 4.CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades desenvolvidas evidenciam a aplicação prática dos conceitos estudados ao longo do curso de Tecnologia em Processos Químicos. O controle analítico da água e a avaliação do ciclo de concentração demonstram a importância da química aplicada para a sustentabilidade industrial, economia de recursos hídricos e proteção dos ativos operacionais. A experiência profissional contribuiu significativamente para o aprimoramento técnico, crítico e responsável do aluno

# 5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

https://kurita.com.br/ (Data de acesso: 12/25)